Содержание

Введение

1. Техническое задание

1.1 Введение

1.2 Назначение и общая характеристика устройства

1.3 Требования к устройству

2. Специальная часть

2.1 Разработка логической схемы устройства

2.2 Описание элементной базы для построения устройства

3. Заключение

4. Список использованных источников

5. Приложения (Графическая часть)

| qwqwq | weqwew | 12312ew |
| --- | --- | --- |
| 1231431 | eqweqwe | sadasda |
| asdasfd23 | Eqwdf f | 2131242314er |

Введение

В настоящее время выпускается множество моделей дозиметров. Исходя из их характеристик: чувствительности, типа регистрируемых частиц, рабочего ресурса (выражается в возможном количестве регистрируемых частиц до износа регистратора), дозиметры делятся следующие группы:

- Профессиональные

  - Позволяет проводить измерения заражения как окружающей среды так и отдельных объектов

  - Имеет высокую точность измерения

- Бытовые

  - Предназначен  для домашних нужд. Отличаются низкой точностью измерения и ценой

- Промышленный

  - Предназначен для мониторинга радиационного фона рядом с промышленными объектами

- Военный

  - Рассчитан на применение в условиях военных действий. В частности в условиях произошедшего ядерного взрыва

Цель данного проекта повысить уровень профессиональных навыков и знаний по проектированию